| ОАО "Калининградский морской торговый порт" раскрывает информацию согласно Стандартам раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140: |
| --- |
| Сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии: |
| На 2011 г. для потребителей тепловой энергии ОАО "Калининградский морской торговый порт" приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26.09.2008г. №33-03т/08 утвержден тариф в размере 1525,40руб./Гкал. |
| Сведения о наличии (отсутствии) технической возможности ОАО "КМТП": |
| Резервы мощности системы теплоснабжения отсутствуют, заявок на технологическое присоединение к системам не поступало. |
| Сведения об основных потребительских характеристиках услуг теплоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010 год. |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км.) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в нежилых отапливаемых помещениях | 0 |
| Отчет о показателях деятельности ОАО "КМТП" по производству и сбыту тепловой энергии за 2010 г.: |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 5,4 |
| Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 3 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 6,661 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс.Гкал), в том числе: | 0,328 |
| по приборам учета | 0,08 |
| по нормативам потребления (тыс.Гкал) | 0,248 |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 8 |
| Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 2,5 |
| Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 |
| Количество тепловых пунктов (штук) | 14 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 9 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг. у.т/Гкал) | 0,21 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб.м/Гкал). | 0,11 |
| Отчет о расходах на топливо за 2010 год: |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Расходы на топливо, в том числе: |  |
| Мазут |  |
| Расходы на мазут, тыс.руб. | 9 454,83 |
| Цена топлива (руб/т) | 10 802,19 |
| Объем топлива (т) | 875,27 |
| Дизельное топливо |  |
| Расходы на дизельное топливо, тыс.руб. | 268,96 |
| Цена топлива (руб/т) | 16 947,76 |
| Объем топлива (т) | 15,87 |
| Отчет о выполнении Годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) в 2010 году. |
| Наименование объекта, вид работ | Период работ | Плановая сумма затрат в тыс.руб. | Фактическая сумма затрат в тыс.руб. | Расширение пропускной способности и увеличение резерва для присоединения потребителей |
| Замена теплотрассы на предизолированные трубы диаметр 150мм., 250 п.м. | 2010г. | 500,00 | 543,00 | нет |
| Монтаж сетевого насоса с частотным управлением | 2010г | 300,00 | 300,00 | нет |
| Монтаж теплового пункта в гараже ВПМ с погодозависимой автоматикой | 2010г | 125,00 | 150,00 | нет |
| ИТОГО |  | 925,00 | 993,00 |  |
| Годовые графики капитального ремонта объектов в 2011 году. |
| Наименование объекта, вид работ | Период работ | Плановая сумма затрат в тыс.руб. | Сведения о планируемых ограничениях мощности в связи с ремонтными работами |
| Монтаж 2х тепловых пунктов с погодозависимой автоматикой | 2011 г. | 300,00 | не планируется |
| Замена изоляции на магистральном трубопроводе | 2011 г. | 500,00 | не планируется |
| ИТОГО |  | 800,00 |  |